



HASTA TRANSFER SİSTEMİ – ROLLBOARD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Minder; hastaları ameliyat masasından sedyeye veya hasta yatağına, sedyeden ameliyat masasına veya hasta yatağına fazla bir güç harcamadan transfer etmekte kullanılacak yapıda olmalıdır.
2. Minderin boyutları; her türlü ameliyat masası sedye ve hasta yataklarında rahatlıkla kullanılabilmesi için en az 180cm x 50cm et kalınlığı 20 mm kalınlığında olmalıdır.
3. Minder, polietilen eva plakadan imal edilmiş olmalıdır. 
4. Eva Plaka üzerine polyester kumaş ile kaplanmış sertleştirilmiş Kaygan naylon kumaş ile çevrelenmiş olmalıdır.
5. Polietilen eva plaka malzemesinin test raporu ürünle birlikte verilmelidir.
6. Minderin dış yüzeyi yırtılmaya karşı korumalı olmalıdır.
7. Minderin dış yüzeyi dikişsiz birleştirilmiş olmalı ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilebilmelidir.
8. Minder non-toksik veya antibakteriyel yapıda olmalıdır.
9. Minder, kolay ve güvenli transferi sağlamalıdır.
10. Minder, çalışanların taşıma sırasındaki rahatsızlanma risklerini düşürmeye yardımcı olmalıdır.
11. Ortadan ikiye katlanarak bulunduğu alan olarak tasarruf sağlamalıdır. Hastane içeresinde rahat taşınabilmesi için katlanır pozisyona getirilebilmeli ve el ile taşıma kulpu bulunmalıdır.
12. Minder x-ray geçirgen olmalıdır. Transfer bandı bağlantıları röntgen v.b. çekimi etkileyecek, engelleyecek metal bağlantı elamanları olmayacaktır.
13. Hastane ortamında; görüntüleme departmanında, radyolojide, ameliyathanelerde, hasta katlarında, fizyoterapi ve ergoterapi departmanlarında, yoğun bakım ünitelerinde, hemşirelik hizmetlerinde kolaylıkla kullanılabilmektedir.
14. Minder her türlü likit dezenfektanlarla (renkli olmayan) kolaylıkla temizlenebilmelidir.
15. Ürünün kullanma talimatı ürünle beraber kuruma verilmelidir.
16. Ürünün tüm görüntüleme sistemlerine uyumlu olabilmesi için metal ve benzeri maddeleri barındırmamalıdır.
17. Satıcı firmanın İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi bulunmalıdır.
18. Ürün UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifle beraber bildirilmelidir.

