FOTOTERAPİ HAMAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hamak hastanemizde bulunan cihaza uyumlu olmalıdır.

- Hamak file şeklinde ışığı geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Hamak, kirlenmeye karşı yıkanabilir malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Hamak çok kullanımlık olmalıdır.

- Hamak cihaza uygun tasarlanmış olmalıdır.

- Hamak filesi bebeğin cildini tahriş etmemelidir.

- Hamak üzerinde üretici firmaya ait etiket bulunmalıdır.

- Hamaklar tek tek paketlenip her paket üzerinde firma ve ürün bilgileri, güvenlik etiketi olmalıdır.  Paketler hastaneye kutuyla teslim edilmelidir.

- Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.

- Ürün bir yıl garantili olmalıdır.

- Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

- Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapılıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.

- Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarına sahip olmalıdır.