KUVÖZ KOLLUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Küvöz Kolluğu hastanemizde bulunan kuvözlere uygun olmalıdır.

2-Malzemede kullanılacak materyaller bakteri barındırmayan şeffaf malzemeden yapılmış olmalıdır.

3-İki ucu açık silindir şeklinde olmalı ve contanın etrafına iyice oturması için kenarları lastikle çerçevelenmiş olmalıdır.

4- Ürün pencereyi tam kapatmalı, sızdırmaz olmalıdır.

5-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.

6-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

7-İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

8-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 ,  ISO 9001, TSE 12426 belgelerinin ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.